|  |  |
| --- | --- |
| **БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ НЕФТЕКАМА ҠАЛАҺЫ****ҠАЛА ОКРУГЫНЫҢ 15-се УРТА ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ МӘКТӘБЕ МУНИЦИПАЛЬ ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ АВТОНОМ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ ( 15-се УДББМ МДББАУ)****Юғары Вольтлы урамы 15, Энергетик а., Нефтекама ҡ., 452697, тел/факс 8(34783) 6-40-20****Е-mail:** **soch15-neft@mail.ru** **ИНН 0264020970, КПП 026401001****ОРГН 10202018185549****ОКПО 55845902** | **МУНИЦИПАЛЬНОЕ****ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ****ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 ГОРОДСКОГО ОКРУГА****ГОРОД НЕФТЕКАМСК****РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (МОАУ СОШ № 15 )****Высоковольтная ул. 15, с.Энергетик, г.Нефтекамск, 452697****тел/факс 8(34783) 6-40-20 Е-mail:** **soch15-neft@mail.ru****ИНН 0264020970, КПП 026401001****ОРГН 10202018185549****ОКПО 55845902** |

|  |  |
| --- | --- |
| Исх. № 237 от «07» августа 2023г. | Начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в г.г.Нефтекамск, Агидель, Янаул, Дюртюли, Калтасинском, Краснокамском, Дюртюлинском, Илишевском, Янаульском районах:Л.Н. Акбашевой |

Информация

o выполнении в МОАУ СОШ № 15

предписания № 02-21-23-100 от 14 апреля 2023 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование предписания | Информация о выполнениипредписания | Примечания |
| 1 | В кабинете № 223 сломан смеситель, что является нарушением п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  | В кабинете № 223 заменён смеситель. | Фото 1 |
| 2 | Полы покрытые линолеумом в учебных классах № 222, 226, 305, 306, 308, 313 местами имеются неровности, щели, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  | Покрытие полов в учебных классах № 222, 226, 305, 306, 308, 313 отремонтировано, щели и неровности по возможности устранены. Полностью покрытие полов во всех кабинетах будет заменено в ходе планируемого капитального ремонта школы в 2024 году. | Фото 2,3 |
| 3 | В учебных кабинетах № 216, 217, 219, 221, 222, 224, 304, 313 деревянные окна изношены, не открываются и не обеспечивают возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что является нарушением п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  | В учебных кабинетах № 216, 217, 219, 221, 222, 224, 304, 313 деревянные окна по возможности отремонтированы, открываются и функционируют механизмы более половины окон в каждом кабинете. Остальные окна ремонту не подлежат. Все окна будут заменены на окна из ПВХ в ходе планируемого капитального ремонта школы в 2024 году. | Фото 4,5,6 |
| 4 | В учебных классах № 305, 306, 308 покрытие учебной мебели (партах и стульях) изношены, имеют дефекты и повреждения, не устойчивы к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  | В учебных классах № 305, 306, 308 покрытие учебной мебели (партах и стульях) покрашены, дефекты и повреждения устранены. | Фото 7-12 |
| 5 | Туалет 3 этаж для девочек сломаны двери кабин, не работает смеситель, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  | На 3 этаже в туалете для девочек двери кабин восстановлены и заменен смеситель. | Фото 13,14 |
| 6 | Туалет 2 этаж для мальчиков не работает смеситель, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  | На 2 этаже в туалете для мальчиков заменен смеситель. | Фото 15 |
| 7 | Во 2 группе дошкольного отделения не функционирует сушилка для обуви, что является нарушением п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  | Во 2 группе дошкольного отделения МОАУ СОШ № 15 установлена сушилка для обуви. | Фото 16 |

Директор И.Н.Давлетгареева